RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PRAKTYKA III (dyplomowa)

Kierunek: energetyka

Wymiar praktyki: 4 tygodni po III roku studiów, tj. 160 godz.

Program praktyk II dotyczy  specjalności:

- Energetyka odnawialna

- Maszyny i urządzenia energetyczne

- Informatyka w energetyce

Dla studentów specjalności energetyka odnawialna program praktyk powinien uwzględnić (w miarę możliwości) następujące szczegółowe zagadnienia:

- organizacja przedsiębiorstwa i działów przygotowania produkcji – organizacja zakładu; szkolenie BHP; poznanie zagrożeń BHP występujących w zakładzie oraz stosowanej profilaktyki; poznanie urządzeń technologicznych przedsiębiorstwa, możliwości technicznych zakładu, charakterystyki potencjału produkcyjnego itp.;

- zdobywanie umiejętnościami w zakresie obliczeń i analiz dla OZE;

- rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu analizowania procesów związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy i utylizacją odpadów;

- zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu analizowania procesów związanych instalacjami grzewczymi;

- rozwój wiedzy i umiejętności związanymi z problematyką ogrzewania i chłodzenia na potrzeby procesów przemysłowych i na potrzeby nowoczesnych budynków,

- kształcenie praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji, negocjacji oraz pracy w zespole.

Dla studentów specjalności maszyny i urządzenia energetyczne program praktyk powinien uwzględnić (w miarę możliwości) następujące szczegółowe zagadnienia:

- ogólny schemat i zestaw urządzeń elektrowni, od dostarczonego węgla do wyprowadzenia energii elektrycznej,

- przygotowanie węgla przed dostarczeniem do kotła, transport węgla do spalania (palników, palenisk),

- schemat i budowa kotła – podstawowe parametry – ciśnienie i temperatury; kontrola i regulacja procesu spalania; oprzyrządowanie i regulacje kotła; odpopielanie; proces tworzenia pary od podgrzewania wody, odparowania do przegrzewania; regeneracyjne podgrzewanie skroplin, wtórne przegrzewy; ocena pracy kotła – sprawności lub inne wskaźniki,

- zasilanie kotła w wodę – przygotowanie wody, zmiękczanie i odpowietrzanie, pompownia,

- transport pary do turbiny – rurociągi, armatura, izolacja, spadki ciśnienia,

- schemat i budowa turbin – parametry części turbin, oprzyrządowanie pomiarowe, cieplne i mechaniczne, upusty, izolacje, uszczelnienia – przecieki i ich zagospodarowanie,

- schemat i budowa skraplacza – parametry pracy, zasilanie w wodę chłodzącą, odpowietrzanie i utrzymywanie podciśnienia, obieg wody chłodzącej,

- układy odsiarczania spalin – schemat i budowa, parametry oceny procesu odsiarczania, oprzyrządowanie pomiarowe, wymagania co do toksyczności spalin, koszty układu odsiarczania – inwestycyjne i eksploatacyjne,

- generator prądu oraz układ elektryczny do przekazania prądu do sieci,

- remonty – układu nawęglania, zasilanie w wodę, kotła, rurociągów wodnych i parowych, turbin, skraplacza,

- automatyka i sterowanie pracą elektrowni,

- laboratorium elektrowni – analiza paliwa, wody, spalin, sprawdzanie i kontrola oprzyrządowania cieplnego i mechanicznego,

- bilans ogólny elektrowni – sprawność, wskaźniki,

- plany rozwojowe, modernizacyjne – bieżące i długoletnie,

- przewidywane miejsca pracy dla inżynierów mechaników, szczególnie ze specjalności technika cieplna.

Dla studentów specjalności informatyka w energetyce program praktyk powinien uwzględnić (w miarę możliwości) następujące szczegółowe zagadnienia:

- organizacja przedsiębiorstwa i działów przygotowania produkcji – organizacja zakładu; szkolenie BHP; poznanie zagrożeń BHP występujących w zakładzie oraz stosowanej profilaktyki; poznanie przebiegu oferty handlowej od klienta do przygotowania produkcji, określenie zadań związanych z realizacją zamówienia; możliwości technicznych zakładu, itp.;

- poszerzenie umiejętnościami w zakresie rozumienia procesów energetycznych, ich ograniczeń i specyfiki oraz wpływu tych procesów na wymagania stawiane rozwiązaniom informatycznym działającym w energetyce;

- rozwój umiejętności w zakresie tworzenia podstawowych rozwiązań informatycznych zarówno w ramach oprogramowania jak i rozwiązań sprzętowych;

- zdobywanie wiedzy i umiejętności analizowania procesów związanych z miernictwem cieplnym oraz sterowaniem i automatyką w energetyce cieplnej i prądowej;

- kształcenie praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji, negocjacji oraz pracy w zespole.